Data/hora: 13/06/2024 07:38:30

Biblioteca(s): 	Embrapa Caprinos e Ovinos.	
Data corrente: 	17/12/2019	
Data da última atualização: 	21/04/2020	
Autoria: 	ROGERIO, M. C. P.; BORGES, I.; FERREIRA, A. L.; MACHADO, F. S.; POMPEU, R. C. F. F.; GUEDES, L. F.; COSTA, C. dos S.; GUEDES, F. L.; GALVANI, D. B.	
Afiliação: 	MARCOS CLAUDIO PINHEIRO ROGERIO, CNPC; IRAN BORGES; ALEXANDRE LIMA FERREIRA; FERNANDA SAMARINI MACHADO, CNPGL; ROBERTO CLAUDIO FERNANDES F POMPEU, CNPC; LUCIANA FREITAS GUEDES; CLÉSIO DOS SANTOS COSTA; FERNANDO LISBOA GUEDES, CNPC; DIEGO BARCELOS GALVANI, CNPC.	
Título: 	Especificações padrões para mensurações de gases de efeito estufa e metabolismo de pequenos ruminantes no bioma Caatinga.	
Ano de publicação: 	2019	
Fonte/Imprenta: 	Sobral: Embrapa Caprinos e Ovinos, 2019.	
Páginas: 	24 p.	
Série: 	(Embrapa Caprinos e Ovinos. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 13).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Resumo: A respirometria em ensaios com pequenos ruminantes contribui para a mensuração das emissões de gases de efeito estufa (GEE), subsídio ao pagamento por serviços ambientais e para o desenvolvimento de rações e suplementos que propiciem a máxima eficiência alimentar. Para as aferições de emissão de GEE, 15 cordeiras Santa Inês, com peso de 15,09 kg±2,63 kg, foram avaliadas na câmara respirométrica do Laboratório de Respirometria do Semiárido (Laresa) da Embrapa Caprinos e Ovinos. As dietas foram for-muladas conforme as exigências nutricionais descritas pelo NRC (National Research Council, 2007), em planos nutricionais para manutenção, acaba-mento de carcaça precoce e de carcaça tardia, com cinco repetições. As taxas médias de recuperação para CO2 e CH4 foram de 96,5% e 92,5%, res-pectivamente. Os coeficientes de variação foram 0,73% e 0,85% para CO2e CH4. Os coeficientes de variação dentro de animal foram 2,63% e 2,81% para as emissões de metano em L/dia e em L/Kg de matéria seca ingerida, respectivamente, e os coeficientes de variação entre animais foram 12,1 e 11,76%, respectivamente. Para produção de calor, dentro e entre animais, os coeficientes foram 1,54% e 8,13%, respectivamente. O sistema de avaliação de metabolismo animal e produção de gases no Laresa segue os padrões internacionais de aferição de medidas respirométricas. [Standard specifications for greenhouse gas measurements and small ruminant metabolism in Caatinga biome]. Abstract: Respirometry in trials with small ruminants contributes to the measurement of greenhouse gas (GHG) emissions, subsidies for payment for environmental services and the development of rations and supplements that provide maximum feed efficiency. For GHG emission measurements, 15 Santa Inês lambs, weighing 15.09 kg±2.63 kg, were evaluated in the respi-ratory chamber of the Embrapa Caprinos e Ovinos Semiarid Respirometry Laboratory (Laresa). The diets were formulated according to the NRC (National Research Council, 2007), in nutritional plans for maintenance, early carcass finishing and late carcass, with five repetitions. The average recovery rates for CO2 and CH4 were 96.5% and 92.5%, respectively. The coefficients of variation were 0.73% and 0.85% for CO2 and CH4. In animal coefficients of variation were 2.63% and 2.81% for methane emissions in L/day and L/Kg of ingested dry matter, respectively, and coefficients of variation between ani-mals were 12.1 and 11.76%, respectively. For heat production, within and be-tween animals, the coefficients were 1.54% and 8.13%, respectively. Laresa?s animal metabolism and gas production assessment system follows interna-tional standards for the measurement of respirometric measurements.	
Palavras-Chave: 	Caloric increment; Energia líquida; Gás carbônico; Liquid energy; Metabolismo nutricional; Semiárido.	
Thesagro: 	Caprino; Incremento Calórico; Metano; Ovino.	
Thesaurus Nal: 	Brazil; Carbon dioxide; Goats; Methane; Sheep.	
Categoria do assunto: 	L Ciência Animal e Produtos de Origem Animal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/212423/1/CNPC-2019-BPD13.pdf	
Registro original: 	Embrapa Caprinos e Ovinos (CNPC)	
Exemplares: 	CNPC - (39407-1) - UMT - FL - DD -  -  -  - DIS