Data/hora: 22/06/2024 00:53:39

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	23/10/2009	
Data da última atualização: 	26/04/2022	
Autoria: 	DONAGEMMA, R. A.; CAMPOS, T. M. P. de; PRADO, R. B.; DONAGEMMA, G. K.	
Afiliação: 	RAQUEL ANDRADE DONAGEMMA, PONTIFÍCIA UNIVERSAIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC RIO; TÁCIO MAURO PEREIRA DE CAMPOS, PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC RIO; RACHEL BARDY PRADO, CNPS; GUILHERME KANGUSSU DONAGEMMA, CNPS.	
Título: 	Validação de um método spe-espectrofotometria para determinação de paraquat em solos.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 32., 2009, Fortaleza. O solo e a produção de bioenergia: perspectivas e desafios. [Viçosa, MG]: SBCS; Fortaleza: UFC, 2009. 1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O presente trabalho tem por objetivo a otimização e validação de um método de extração e quantificação via espectrofotometria visando a obtenção de limites de quantificação adequados a determinação de paraquat em amostras de solos. Esta otimização visa subsidiar o monitoramento do paraquat de forma mais adequada em uma área na região de Bom Jardim - RJ onde é utilizado este produto. A extração do paraquat por SPE em amostras de solos foi realizada em duas etapas: (i) extração do paraquat da matriz e (ii) limpeza e pré-concentração do extrato no cartucho SPE (C18). A validação do método foi realizada através da avaliação dos parâmetros: faixa linear, linearidade, sensibilidade, precisão, recuperação/exatidão, limites de detecção e limites de quantificação que se apresentaram dentro dos níveis aceitáveis. A recuperação do paraquat na amostra de solos estudada foi em torno de 83%. O limite de detecção e quantificação do método foram 1,30 e 4,33 ?g L-1 respectivamente. O método SPEEspectrofotometria apresentou-se adequado ao monitoramento de paraquat na amostra de solo estudada.	
Thesagro: 	Método; Paraquat; Solo.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/572994/1/Validacao-de-um-metodo-spe-espectrofotometria-para-determinacao-de-paraquat-2009.pdf	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (14320-1) - UPC - AA - DD -  -  - 2009.00279 - DIS