Data/hora: 24/06/2024 13:38:47

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | FERREIRA, W. S.; CRUVINEL, P. E.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Resultados de campo de medidas de micro-variacoes de orgaos vegetais com o uso de uma instrumentacao baseado em fibra optica.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 18., jun. 1995, Caxambu, MG. Resumos... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Fisica, 1995.
Páginas: | p.162.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Sao apresentados resultados de campo obtidos com o uso de um instrumental baseado em fibra optica para monitorar continuamente microvariacoes nas dimensoes de orgaos vegetais. As medidas de microvariacoes dos orgaos vegetais estao diretamente correlacionadas com o potencial hidrico da planta. Um sistema coletor de dados baseado no microcontrolador 80C31 para avaliacao de longo termo do crescimento de orgaos vegetais, baseado em modulos basicos dos fabricantes, foi tambem incluido e e apresentado no trabalho. Na instrumentacao, utilizou-se fibra optica, laser semicondutor operando em 1.3 micrometro e arquitetura baseada em um interferometro de Mach-Zehnder. O software do sistema coletor foi desenvolvido em linguagem C e compilado para o conjunto de instrucoes do microcontrolador 80C31. Resultados mostraram um comportamento adequado e coerente entre as medidas de microvariacoes de orgaos vegetais com o transdutor baseado em fibra optica e as medidas realizadas com parametros climatologicos, tais como temperatura ambiente, umidade relativa do ar e radiacao global.
Palavras-Chave: | Dimensoes; Fibra optica; Instrumentacao; Medidas; Microvariacoes; Orgaos; Sensor; Vegetais.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5441-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00040 -  - 1995.00040 - DIS