Data/hora: 20/06/2024 20:28:06

Biblioteca(s): 	Embrapa Pecuária Sudeste.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	23/07/2009	
Data da última atualização: 	18/06/2021	
Autoria: 	BERNDT, A.; ANDRADE, F. M. E. de; SANTOS, P. M.; POSSENTI, R. A.; ALLEONI, G. F.; DEMARCHI, J. J. A. de A.	
Afiliação: 	ALEXANDRE BERNDT, IZ/APTA, Nova Odessa; FLAVIA MARIA ERBETTA DE ANDRADE, IZ/APTA, NOVA ODESSA; PATRICIA MENEZES SANTOS, CPPSE; ROSANA APARECIDA POSSENTI, IZ/APTA, NOVA ODESSA; GUILHERME FERNANDO ALLEONI, IZ/APTA, NOVA ODESSA; JOÃO JOSÉ ASSUMPÇÃO DE ABREU DEMARCHI, IZ/APTA, NOVA ODESSA.	
Título: 	Avaliação de cápsulas com gás traçador SF6 utilizadas na determinação de emissão de metano entérico em bovinos.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 46., 2009, Maringá. Anais... Maringa: SBZ:UEM, 2009.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A metodologia do gás traçador hexafluoreto de enxofre (SF6) é amplamente utilizada para mensuração das taxas de emissão de metano (CIL) produzido pela fermentação entérica de bovinos. Alguns pontos críticos desta metodologia são a taxa de liberação, a vida útil das cápsulas de permeação de SF6 e sua durabilidade ou o efeito residual das mesmas no rúmen, que podem restringir e limitar o período de coleta de CIL. Este trabalho teve como objetivos determinar o efeito do armazenamento de cápsulas de permeação preenchidas com SF6 e a vida útil de cápsulas com diferentes septos de teflon. Foram utilizadas 28 cápsulas de permeação de latão, confeccionadas com os mesmos parâmetros e preenchidas com média de 541±48 mg de SF6. Das 28 cápsulas, 10 foram confeccionadas com septo de teflon com espessura de 0,3mm, preenchidas e armazenadas por 60 dias em freezer comum (-8°C). Após os 60 dias, mais 10 cápsulas de 0,3mm e 8 de 0,2mm foram preenchidas com SF6. As cápsulas foram pesadas semanalmente por 1 ano. O armazenamento de cápsulas de permeação em freezer comum por um período de 60 dias não alterou sua vida útil. As cápsulas confeccionadas com septo de 0,3mm apresentaram vida útil aproximada de 6 meses, período máximo de duração de cada coleta de CIL. Cápsulas confeccionadas com septo de 0,2mm apresentam maior taxa de emissão e menor vida útil, sendo mais indicadas para experimentos de curta duração ou quando se pretende reutilizar os animais após um curto período de tempo.	
Palavras-Chave: 	Bovinos; Cápsulas de permeação; Hexafluoreto de enxofre.	
Thesagro: 	Efeito Estufa.	
Thesaurus Nal: 	gases.	
Categoria do assunto: 	S Ciências Biológicas	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPPSE-2009-09/18490/1/PROCIPMS2009.00056.pdf	
Registro original: 	Embrapa Pecuária Sudeste (CPPSE)	
Exemplares: 	CPPSE - (18490-1) - UPC - AA - DD - PROCI-2009.00056 - BER - 2009.00056 - DIS