Data/hora: 17/06/2024 16:07:27

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 22/11/2002
Data da última atualização: | 17/12/2019
Autoria: | DURIEZ, M. A. de M.
Afiliação: | MARIA AMELIA DE MORAES DURIEZ, CNPS.
Título: | Método rápido para determinação complexométrica de ferro e alumínio em solos.
Ano de publicação: | 1974
Fonte/Imprenta: | 1974.
Páginas: | vii, 43 f.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação (Mestrado em Química) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Orientador: Leopoldo Hainberger.
Conteúdo: | Neste trabalho, propõe-se um método rápido para determinação complexométrica de ferro e alumínio em solos, partindo de uma mesma alíquota, por meio de titulações consecutivas. Dosa-se inicialmente o ferro, ajustando o pH a 1,8 empregando como indicador o ácido sulfosalisilico e como titulante o EDTA. Em seguida, adiciona-se um excesso de CDTA, ajusta-se o pH a 4,5 e determina-se o alumínio dosando o excesso de CDTA com sulfato de zinco; o indicador e a ditizona. Esta ultima determinação inclui o titânio, que deverá, então, ser avaliado espectrofotometricamente e depois descontado. O uso do CDTA para dosar o alumínio, em vez do EDTA, evita a operação de aquecimento, uma vez que o CDTA complexa-se instantaneamente, mesmo a frio com o alumínio e não sofre interferência pela presença de sais neutros.
Palavras-Chave: | Determinação de alumínio; Determinação de ferro.
Thesagro: | Solo.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (4539-1) - UPC - TS - PP - TS 1974.00033 - DUR - 1997.02221 - DIS