Data/hora: 19/06/2024 02:44:27

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente.
Data corrente: | 28/07/2015
Data da última atualização: | 19/08/2015
Autoria: | SANTOS, D. F.; FERRACINI, V. L.; QUEIROZ, S. C. do N. de; LEBRE, D. T.; PIRES, M. A. F.; TRAPE, A. Z.
Afiliação: | D. F. SANTOS, Universidade José do Rosário Velano, Faculdade de Farmácia; VERA LUCIA FERRACINI, CNPMA; SONIA CLAUDIA DO N DE QUEIROZ, CNPMA; D. T. LEBRE, Universidade José do Rosário Velano, Faculdade de Farmácia; M. A. F. PIRES, Universidade José do Rosário Velano, Faculdade de Farmácia; A. Z. TRAPE, Universidade José do Rosário Velano, Faculdade de Farmácia.
Título: | Método multirresíduo de marbamatos em Água utilizando API 4000 LC/MS/MS.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESO VIRTUAL IBEROAMERICANO SOBRE GESTIÓN DE CALIDAD EN LABORATORIOS, 3., 2005, Madrid. Libro de comunicaciones: tomo I. Madrid: Ministério da Agricultura, Pesca y Alimentación, 2005. p. 277-283.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O presente trabalho apresenta um método multirresíduo para determinação simultânea de seis pesticides da classe N-metil carbamatos: aldicarbe, aldicarbe sulfona, carbofuram, 3- hidroxicarbofuram, carbaril e metomil em água por extração em fase sólida (SPE) por CLAE acoplada a um detector de espectrometria de massas do tipo Tandem MS/MS ? API 4000 (Applied Biosystems/MSD Sciex,Concord,CA). O coeficiente de linearidade (r) foi acima de 0,995 para todos os compostos. O limite de determinação ficou entre 5,0 ng L-1 para carbofuram e 50 ng L-1 para 3-hidroxicarbofuram, com exatidão entre 70-120 % com coeficiente de variação (CV%) de 0,79 a 4,53%.
Thesagro: | Carbamato.
Thesaurus Nal: | Multiresidue analysis.
Categoria do assunto: | W Química e Física
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/127073/1/2005AA-042.pdf
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)
Exemplares: | CNPMA - (14182-1) - UPC - AA - DD -  -  - 2005AA_042 - DIS