Data/hora: 18/06/2024 23:34:55

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	08/12/1997	
Data da última atualização: 	08/12/1997	
Autoria: 	KUBOTA, L. T.; MIYAZAWA, M.; ISHIKAWA, D. N.; PAVAN, M. A.	
Título: 	Metodo modificado de determinacao de aluminio por ferron.	
Ano de publicação: 	1986	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.21, n.12, p.1297-1302, dez. 1986.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste estudo foi modificar o metodo de determinacao de aluminio por ferron, para contornar a interferencia do ferro em analise de extratos de solo e planta. As diferencas entre as absorcoes dos complexos A1-Fe-ferron e Al-ferron determinadas a 37 nm e 600 nm, de acordo com o metodo original, sao variaveis e dependem da concentracao de Fe na solucao. A absorbancia de Fe-ferron a 370 nm nao seguiu a lei de Beer e nao foi proporcional a determinada a 600 nm, limitando a aplicaco do metodo original para determinacao de A1 na presenca de Fe. A utilizacao de uma solucao redutora, cloreto de hidroxilamina, e de uma complexante, 1,10-fenantrolina 0,2%, e a realizacao das leituras a 370 nm (A1-Fe-ferron-fenantrolina) e 530 nm (Fe-ferron-fenantrolina) possibilitaram a determinacao de A1 em solucao contendo Fe. As diferencas entre as obsorcoes de Al-Fe-ferron-fenantrolina e A1-ferron-fenantrolina determinadas a 370 nm e 530nm foram constantes para varias concentracoes de A1 e Fe na solucao. Os teores de A1 em extratos de solos (KC1  1M, CaCl2 0,01 M e NH4OAc1 N pH 4,8), e plantas (digestao nitrico-perclorica), determinados pelo metodo de ferron-modificado foram semelhantes aos por eriocromo cianina.	
Palavras-Chave: 	Analise de solo e planta; Fe inteference; Interferencia de ferro; Soil and plant analysis.	
Thesagro: 	Colorimetria.	
Thesaurus Nal: 	colorimetry.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (19640-1) - UMT - AP - -- -  - P474 - 63072081 - DIS