Data/hora: 02/06/2024 01:28:56

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	22/11/2002	
Data da última atualização: 	22/11/2002	
Autoria: 	CONCEICAO, M. da; SAAB, S. da C.; MARTIN NETO, L.; FREIXO, A. A.; ARAUJO, W. S. A. de; MANZATTO, C. V.; CUNHA, T. J. F.	
Título: 	Estudo comparativo de metodos de determinacao dos teores de materia organica em solos de varzea, RJ.	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO BRASILEIRO SOBRE SUBSTANCIAS HUMICAS, 2., 1997, Sao Carlos, SP. Anais... Sao Carlos: EMBRAPA-CNPDIA, 1997. p.175.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A materia organica do solo desempenha um papel de suma importancia do ponto de vista quimico, fisico e biologico. A sua origem, as transformacoes no solo, a composicao quimica e as suas diferentes funcoes vem sendo objeto de muitos estudos. O conhecimento de seus teores e de certa forma fundamental em diversas areas da ciencia do solo. Na area de genese, formacao e classificacao de solos, os teores de materia organica e imprescindivel na definicao de alguns horizontes diagnosticos e na caracterizacao de algumas classes de solos, principalmente os organicos e gleissolos. Diversos metodos tem sido utilizados para determinacao dos teores da materia organica do solo. Porem, ha uma carencia de informacoes consistentes quanto a definicao e recomendacao de metodos mais adequado na obtencao de resultados confiaveis e satisfatorios, principalmente para solos com elevados teores de materia organica. O presente trabalho tem como finalidade estudar e avaliar comparativamente os diversos metodos atualmente utilizados no sentido de ampliar a discussao em torno da eficiencia e diferenciacoes dos mesmos. Foram utilizadas amostras representativas de horizontes superficiais e subsuperficiais de solos organicos e gleissolos da Baixada Litoranea, RJ. Os metodos estudados, foram os seguintes: a Walkley-Black (metodo volumetrico pelo bicromato de potassio e titulacao pelo sulfato ferroso para determinacao do carbono organico: % materia organica = carbono organico x 1,724; b- combustao em mufla a 400oC/durante a noite (Lyn et al, 1974); c- combustao em mufla a 600oC/ 6 horas (Stanek e Silc, 1977) e d- Analisador Elementar CHNS/O-Perkin Elmer PE2400.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (4760-1) - UPC - PL - -- -  -  - 1997.02953 - DIS