Data/hora: 25/06/2024 00:19:20

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso
Data corrente: | 27/01/2010
Data da última atualização: | 21/08/2023
Autoria: | GOMES, F. V. A.; SANTOS, A. L. da C. dos; VALLE, A. S. da S.; TEIXEIRA, S. C. G.; CANELA, M. C.; SANTA MARIA, L. C. de; PEREZ, D. V.; MARQUES, M. R. da C.
Afiliação: | FELIPE VIEIRA AMORIN GOMES, UERJ; ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; ALINE SOL DA SILVA VALLE, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; SILVIO CESAR GODINHO TEIXEIRA, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; MARIA CRISTINA CANELA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE; LUIZ CLAUDIO DE SANTA MARIA, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; DANIEL VIDAL PEREZ, CNPS; MONICA REGINA DA COSTA MARQUES, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Título: | Avaliação da eficiência de argilas como catalisadores para reação de fenton em meio neutro.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 4., 2009, Rio de Janeiro. Resumos expandidos. Rio de Janeiro: UFRJ, 2009. p. 444-448.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho tem como objetivo avaliar o potencial catalítico de pellets de argilas naturalmente ricas em ferro provenientes de um Latossolo Vermelho Acriférrico na reação de Fenton em meio neutro, na descontaminação de efluentes contendo E. colli. A aplicação de H2O2 sem catalisador indicou que o oxidante é eficiente para eliminar o patógeno nas concentrações de 0,17; 0,034 mol L-1. Na concentração de 0,085 mol L-1 e em vazões mais baixas (8, 13 e 19 mL min-1) houve total eliminação da bactéria. Já em vazões mais altas (25 e 28 mL min-1) as bactérias se mostram tolerantes a presença do oxidante. Entretanto, a aplicação de 0,017 mol L-1 de água oxigenada na presença do catalisador proporcionou a redução em 50% da quantidade de UFC. O catalisador não apresentou toxicidade ao organismo-teste.
Palavras-Chave: | Fenton.
Thesagro: | Águas Residuais; Argila.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/631341/1/Avaliacao-da-eficiencia-de-argilas-2009.pdf
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (14517-1) - UPC - AA - DD -  -  - 2009.00306 - DIS