Data/hora: 21/06/2024 12:33:03

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	14/09/2001	
Data da última atualização: 	20/09/2004	
Autoria: 	MIYAZAWA, M.; PAVAN, M. A.; BLOCH, M. de F. M.; ARISTIDES, P. S. A.; SOUZA, G. B. de; ESTEVES, S. N.	
Título: 	Determinacao de Cobalto em Fezes de Bovinos pelo Metodo de Extracao HCL 1M.	
Ano de publicação: 	1992	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.27, n.10, p.1415-1419, out.1992	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Foi avaliado um metodo de extracao com HCl 1M sem digestao, para determinacao de Co em fezes de bovinos que receberam racoes contendo Co, utilizado como marcador da taxa de digestao dos animais. Os resultados foram comparados com os obtidos pelos metodos convencionais de digestoes via seca e umida. O procedimento do metodo proposto envolve agitacao de 1,0 g da amostra das fezes bovinas com 10 ml de HCl 1M, aquecimento por 15 minutos em banho-maria a 80oC, seguido de agitacao por 30 minutos e adicao de agua destilada para completar o volume evaporado para 10 ml. O extrato foi filtrado, e o Co determinado por espectrofotometria de absorcao atomica. A concentracao de Co nas fezes bovinas variou de 0 a 170 µ g/g. Os teores de Co extraido pelo metodo com HCl 1M foram correlacionados significativamente com os obtidos pelas digestoes vias seca e umida; 98,3% do Co adicionado nas amostras foi recuperado pelo metodo sem digestao com um coeficiente de variacao de 1,48%. O metodo sem digestao demonstrou ser mais rapido, menor custo, não produz gases toxicos, elimina o perigo de explosao do HClO4, nao requer condicoes especiais de laboratorio e boa precisao e exatidao.	
Palavras-Chave: 	digestao de material biologico; espectrofotometria de absorcao atomica; marcador da taxa de digestao.	
Thesagro: 	Nutrição Animal.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/20739/1/pab05_out_92.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (20739-1) - UMT - AP - -- - 63072081 - P474 - 63072081 - DIS