Data/hora: 16/06/2024 10:24:44

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão.
Data corrente: | 09/10/2007
Data da última atualização: | 09/01/2009
Autoria: | MOTOMIYA, A. V. de A.; MOLIN, J. P.; LIMA, V. P. de T.; CHIAVEGATO, E. J.; DIAS, C. T. dos S.
Título: | Medidor portátil de clorofila para estimar nitrogênio foliar em algodoeiro.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DO ALGODÃO, 6., 2007, Uberlândia. Anais... Uberlândia, 2007.
Páginas: | p. 1-5
Descrição Física: | 1 CD-ROM
Idioma: | Português

Conteúdo:

O objetivo deste trabalho foi avaliar, em condições de campo, o efeito da aplicação de
doses variadas de nitrogênio na detecção do teor de nitrogênio foliar em algodoeiro (Gossypium hirsutum L.), utilizando o medidor portátil de clorofila SPAD-502. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com cinco tratamentos (0, 50, 100, 150 e 200 kg ha-1 de N) e quatro repetições. As leituras do índice SPAD foram realizadas no período de 45 a 85 dias após a emergência (DAE), totalizando 4 datas de coleta de dados. Os dados apresentaram tendência crescente ao longo do
período das leituras, sendo afetadas significativamente pelas doses de N aplicadas. A leitura obtida aos 85 DAE apresentou uma relação linear positiva e altamente significativa com o teor de N foliar. Estes dados indicam que o clorofilômetro utilizado pode ser uma ferramenta efetiva para estimar o teor de nitrogênio foliar em algodoeiro.

Palavras-Chave: | Adubação nitrogenada do algodão; SPAD.
Thesagro: | Algodão.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Algodão (CNPA)
Exemplares: | CNPA - (19557-1) - UPE - PL - -- - CD 194 -  -  - DIS