Data/hora: 23/06/2024 04:32:42

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	21/01/2020	
Data da última atualização: 	28/04/2020	
Autoria: 	MAESTÁ, B. C.; TEIXEIRA, W. G.; NOGUEIRA, J. do N. P.; LUMBRERAS, J. F.	
Afiliação: 	BEATRIZ CÉSAR MAESTÁ, UVA; WENCESLAU GERALDES TEIXEIRA, CNPS; JÚLIA DO NASCIMENTO PEREIRA NOGUEIRA, UFRJ; JOSE FRANCISCO LUMBRERAS, CNPS.	
Título: 	Uso do psicrômetro na avaliação do potencial da água no ponto de murcha permanente (PMP - 1500 kPa) em amostras de solos.	
Ano de publicação: 	2019	
Fonte/Imprenta: 	In: SEMINÁRIO PIBIC EMBRAPA SOLOS, 2018-2019, Rio de Janeiro. Seminário PIBIC Embrapa Solos 2018/2019. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2019. E-book. (Embrapa Solos. Documentos, 210).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Dada a importância da avaliação da retenção de água e da disponibilidade de água para a caracterização das propriedades hidráulicas do solo, novos métodos têm sido sugeridos, com o objetivo de reduzir o tempo, o custo, facilitar o manuseio, e aumentar a qualidade dos resultados das análises. Recentemente, o psicrômetro tem sido aventado como uma alternativa viável para análises da retenção de água em altos potenciais (> 1000 kPa). Porém, existem ainda questionamentos quanto a sua aplicação para toda a variação de solos existentes no Brasil. Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar e comparar a retenção de água no potencial de 1500 kPa (Ponto de Murcha Permanente - PMP) avaliado no método tradicional das Câmeras de Richard e com o uso do Psicrômetro, pelo método do ponto de orvalho. As análises foram realizadas em 133 amostras de horizontes de solo de perfis estudados em três Reuniões de Correlação e Classificação de Solos (RCCs). Os resultados mostraram alta correlação (r = 0,95) entre as duas metodologias na determinação do PMP e o teste de t-pareado não mostrou diferença significativa entre as metodologias. Á água retida no PMP apresentou correlação positiva com os teores de argila (r = 0,92) e negativa com os teores de areia total (r = 0,85). Os resultados indicam uma boa precisão nas avaliações da água retida no PMP nos diversos solos brasileiros como o uso do psicrômetro.	
Thesagro: 	Retenção de Água no Solo; Umidade do Solo.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/207631/1/CNPS-DOC-210-2019.epub	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (20400-1) - UPC - PC - DD -  -  - 2020.00017 - DIS