Data/hora: 24/06/2024 16:06:34

Biblioteca(s): 	Embrapa Milho e Sorgo.	
Data corrente: 	06/11/1997	
Data da última atualização: 	11/06/2018	
Autoria: 	GOMIDE, R. L.; OLIVEIRA, C. S. G. de; FACCIOLI, G. G.	
Afiliação: 	REINALDO LUCIO GOMIDE, CNPMS.	
Título: 	Protótipo de um lisímetro de pesagem automático para estudos em casa de vegetais.	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 10., 1997, Piracicaba. Agrometeorologia, monitoramento ambiental e agricultura sustentável: anais. Piracicaba: Sociedade Brasileira de Agrometeorologia: USP: ESALQ, 1997. p. 225-227.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O prototipo de lisimetro de pesagem automatico foi desenvolvido para medicoes do requerimento de aguas das culturas. O sistema e operado com o auxilio de apenas um computador, na forma de placa, e,e basicamente, feito de um conjunto de extensometros de precisao ("strain gages"), um regulador de voltagem, um conversor de sinal analogico para digital e um conjunto de amplificadores operacionais. Os extensometros transdutores foram colocados, com adesivo epoxy, sobre uma lamina de aluminio e conectados em um circuito de "ponte de wheatstone" para a medicao de variaveis, tais como peso. Um sistema de aquisicao automatica de dados foi criado. Os principais, esboco, montagem e funcionamento da instrumentacao estao descritos. O sistema foi calibrado atraves de carregamento e descarregamento de pesos padrao pre-selecionados na plataforma de pesagem e testado e avaliado em plantas de milho e feijoeiro que foram cultivadas em vasos, em condicoes de casa de vegetacao, na EMBRAPA-CNPMS. Um programa de computador foi desenvolvido para adquirir os dados dos sensores, permitindo os registros de local, data, horario e dados para posicoes especificas da memoria e orientando o usuario para a entrada dos intervalos de tempo. Uma linguagem residente BASIC, contida no microcomputador, foi utilizada na programacao.	
Palavras-Chave: 	Automatic; Automatico; Equipament; Greenhouse; lyximeter.	
Thesagro: 	Equipamento; Estufa; Lisímetro; Meteorologia.	
Thesaurus Nal: 	meteorology.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/59234/1/Prototipo-lisimetro.pdf	
Registro original: 	Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)	
Exemplares: 	CNPMS - (5817-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS