Data/hora: 22/06/2024 01:06:23

Biblioteca(s): 	Embrapa Soja.	
Data corrente: 	05/11/2004	
Data da última atualização: 	08/12/2004	
Autoria: 	ORTIZ, F. R.; LEITE, R. S.; OLIVEIRA NETO, W. de; BRITO, O. R.; BORKERT, C. M.	
Título: 	Efeitos da filtragem e decantação na determinação de micronutrientes em amostras de solo.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	In: SEMANA DA QUÍMICA, 20., 2004, Londrina. [Resumos...] Londrina: UEL:CCE, 2004.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Deficiências ou excessos de micronutrientes no solo podem ser diagnosticados por
diversos procedimentos. A análise química é um instrumento de destaque, uma vez que
possibilita avaliação prévia da disponibilidade desses nutrientes para as plantas. Apesar
de muitos laboratórios já realizarem análises de micronutrientes, a falta de padronização
de metodologias de avaliação pode comprometer a confiabilidade dos resultados.
Uniformizar procedimentos analíticos e garantir a qualidade dos resultados passa a ser
uma necessidade indiscutível, para garantir a credibilidade da análise de micronutrientes
do solo. Dessa forma, este trabalho foi conduzido com o objetivo de comparar
procedimentos analíticos para determinação de micronutrientes, visando contribuir com
a padronização metodológica dos laboratórios de análises de solo. Foram utilizadas
amostras de solo coletadas da camada de 0-20 cm, oriundas dos experimentos de
calibração de micronutrientes, localizados nas cidades de Mamborê e Ponta Grossa, PR.
Após secagem ao ar, as amostras foram peneiradas (2 mm) e submetidas à análise
química dos micronutrientes zinco, ferro, cobre e manganês, utilizando como extrator a
solução Mehlich-1 (HCl 0,05 mol.L -1 + H2SO4 0,025 mol.L -1 ), e os seguintes
procedimentos: Procedimento 1: 5 cm 3 de solo, 50 mL de solução extratora, agitação
por cinco minutos a 250 rpm, seguida de filtragem, com papel filtro Whatman nº 42,
para obtenção do extrato límpido. Procedimento 2: 5 cm 3 de solo, 50 mL de solução
extratora, agitação por cinco minutos a 250 rpm, seguida de repouso de dezesseis horas,
para obtenção do extrato límpido. Nos extratos obtidos, quantificou-se, por
Espectrofotometria de Absorção Atômica, os teores de zinco, ferro, cobre e manganês.
O delineamento empregado foi o inteiramente casualizado, com os tratamentos
arranjados em fatorial 2 x 2, dois solos e dois métodos de obtenção do extrato. Para
cada tratamento, foram analisadas 20 amostras de solo. Os resultados obtidos foram
submetidos a análises de variância e de correlação. Quando necessário, as médias foram
comparadas pelo teste de Tukey. Para todos os micronutrientes analisados, observou-se
diferenças significativas entre as metodologias testadas. A decantação resultou sempre
na definição de maiores teores nos solos testados. Esses resultados permitem a
inferência de que as metodologias são diferentes, não possibilitando uso alternativo.
Uma vez definida e adotada a metodologia pela rede de laboratórios de uma
determinada região, esta deve ser padronizada, para possibilitar a comparação de
resultados. A escolha entre uma ou outra metodologia, fica por conta da facilidade de
execução, desde que seja calibrada para os diferent es solos e culturas da região.
	
Palavras-Chave: 	Metodologia; Padronização.	
Thesagro: 	Microelemento.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Soja (CNPSO)	
Exemplares: 	CNPSO - (24543-1) - UPC - PL - -- - RF 540 - S471r -  - DIS