Data/hora: 05/06/2024 13:30:36

Biblioteca(s): 	Embrapa Gado de Leite.	
Data corrente: 	21/08/2018	
Data da última atualização: 	24/01/2023	
Autoria: 	COSTA, R. R. da; SILVA, S. F. da; FOCHAT, R. C.; MACEDO, R. L.; PEREIRA, T. V.; SILVA, M. R.; PINTO, C. P. G.; LEITE, I. C. G.	
Afiliação: 	Ronaldo Rodrigues da Costa, FHEMIG, UFJF; Suzane Fernandes da Silva, UFJF; Romário Costa Fochat, UFJF; Raquel Leite Macedo, UFJF; Thamiris Vilela Pereira, UFJF; MARCIO ROBERTO SILVA, CNPGL; Carmen Perches Gomide Pinto, UFJF; Isabel Cristina Gonçalves Leite, UFJF.	
Título: 	Comparação entre os métodos de Ogawa-Kudoh e Petroff modificado para o cultivo de micobactérias no diagnóstico da tuberculose pulmonar.	
Ano de publicação: 	2018	
Fonte/Imprenta: 	Einstein, v. 16, n. 2, p. 1-5, 2018.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	RESUMO Objetivo: Comparar o desempenho do método de Ogawa-Kudoh ao de Petroff modificado no diagnóstico da tuberculose pulmonar. Métodos: Utilizaram-se 205 amostras de escarro de 166 pacientes com suspeita clínica ou controle de tuberculose pulmonar atendidos em um hospital público terciário, entre os meses de julho de 2014 a julho de 2016. Todas as amostras foram processadas simultaneamente pelos métodos de descontaminação Ogawa-Kudoh e Petroff modificado, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde. Na análise estatística, foi empregado o teste de McNemar, para comparação de proporções, e o índice Kappa, para verificar o grau de concordância entre os dados. Resultados: Os métodos Ogawa-Kudoh e Petroff modificado mostraram-se eficientes na detecção de micobactérias, não sendo verificadas discordâncias significativas tanto nas comparações de pares de resultados (p=0,549), como na taxa de contaminação das culturas (p=0,065). O grau de concordância das técnicas foi considerado excelente (índice Kappa de 0,877), e o Ogawa-Kudoh, em relação ao Petroff modificado, apresentou 90,4% de sensibilidade, 96,6% de especificidade, 94,3% de valor preditivo positivo e 94,2% de valor preditivo negativo. Conclusão: O método de Ogawa-Kudoh revelou-se suficientemente sensível e específico para o diagnóstico da tuberculose pulmonar e, portanto, adequado para a aplicação na rotina laboratorial. Por ser mais simples, de baixo custo e com menores exigências técnicas de biossegurança e capacitação profissional, o Ogawa-Kudoh apresenta-se como alternativa para gestores e profissionais da área promoverem a ampliação da cobertura diagnóstica bacteriológica da tuberculose pulmonar.	
Palavras-Chave: 	Cultura; Escarro; Ogawa-Kudoh; Petroff; Tuberculose pulmonar.	
Thesagro: 	Diagnostico; Tuberculose.	
Thesaurus Nal: 	Mycobacterium tuberculosis.	
Categoria do assunto: 	H Saúde e Patologia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/181732/1/Cnpgl-2018-Einstein-Marcio-Comparacao.pdf	
Registro original: 	Embrapa Gado de Leite (CNPGL)	
Exemplares: 	CNPGL - (24092-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS