Data/hora: 21/06/2024 05:17:58

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	14/03/2005	
Data da última atualização: 	28/03/2007	
Autoria: 	RABELLO, L. M.; CRUVINEL, P. E.	
Título: 	Instrumentação para tomada de decisão na avaliação da resistência do solo à penetração de raízes.	
Ano de publicação: 	2003	
Fonte/Imprenta: 	São Carlos: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 2003. 6 p.	
Série: 	(Embrapa Instrumentação Agropecuária. Circular Técnica, 19).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Um instrumento para auxilio à tomada de decisão em processos que envolvem avaliações da resistência do solo à penetração de raízes, foi desenvolvimento para a medida da resistência do solo à penetração de raízes podem ser realizados tanto em ambiente laboratorial como diretamente em campo agrícola. No seu desenvolvimento utilizou-se o enfoque da instrumentação inteligente, bem como uma microsonda (ângulo de cone de 30°, diâmetro de base de 1,6 mm e comprimento total de 30 mm) sensoriada por célula de carga. Resultados mostram Que medidas de resistência do solo à penetração de raízes podem ser realizadas até um limite de (49,030,07)kgf com resolução de 1,57kgf. Adicionalmente, a versatilidade do sistema é verificada para a coleta de dados e interpretação da resistência do solo à penetração de raízes, uma vez Que podem ser apresentados na forma de tabelas, gráficos unidimensionais, mapas bidimensionais e mapas tridimensionais. Desta maneira, o sistema possibilita ao usuário uma rápida interpretação sobre o estado de agregação do solo em áreas de cultivo agrícolas.	
Palavras-Chave: 	Instrumentação Inteligente; Sistemas de tomada de decisão.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPDIA/8727/1/CiT19_2003.pdf	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (8727-1) - UMT - FL - -- - PROCI-03.00072 -  - 2003.00072 - DIS