Data/hora: 24/09/2024 06:00:33

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	14/12/2015	
Data da última atualização: 	30/05/2017	
Autoria: 	SILVA, A. L. da; SILVA, A. de S.; SILVA, C. M. M.; BRITO, L. T. de L.; PONTES, T. G. de.	
Afiliação: 	ANDRE LUIZ DA SILVA, Mestrando da Universidade Estadual da Paraíba; ADERALDO DE SOUZA SILVA, CPATSA; CÉLIA MARIA MAGANHOTTO SILVA, Embrapa. Pesquisadora Aposentada; LUIZA TEIXEIRA DE LIMA BRITO, CPATSA; TATIANA GOMES DE PONTES, Mestranda da Universidade Estadual da Paraíba.	
Título: 	Avaliação da qualidade da água armazenada em cisternas localizadas em comunidades rurais na Região Semiárida.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	In: MESSIAS, A. S. (Org.). Tratamento de água: qualidade, economia e sustentabilidade. Recife: FASA, 2015.	
Páginas: 	p. 44-54	
Série: 	(Encontro das Águas, 8).	
ISBN: 	978857084285-5	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho avaliou a qualidade da água para o consumo humano, armazenada em cisternas localizadas em 63 comunidades rurais pertencentes a quarenta e seis municípios de nove Estados da região semiárida. Foram realizadas análises físicas, químicas e microbiológicas em 777 amostras de água abrangendo mananciais, cisternas e reservatórios caseiros. A partir dos resultados das análises físicas e químicas foi elaborado o Índice de Uso da Água Doméstica (IUD) para monitorar a qualidade da água das cisternas e identificar a sua procedência. O IUD foi calculado a partir dos valores médios dos dados obtidos com o auxílio do software Statistical Analysis System , utilizando o procedimento Factor. A análise do componente principal agrupou o conjunto de variáveis pré -selecionadas em quatro indicadores: salinidade, alcalinidade, poluição da água e saúde da água. Como resultado há agregação de 48 pontos amostrados com IUD elevado, 48 com IUD alto, 63 com IUD médio e 618 com IUD baixo, significando que a maioria das cisternas apresenta água de boa qualidade. Observou se que a maioria das cisternas (97,18 %) está localizada em territórios onde predominam as águas superficiais do tipo bicarbonatadas e cloretadas, sódicas e mistas. Dessa forma, ao se detectar estas características físicas e químicas nas águas armazenadas nas cisternas, pode se concluir que a mesma não é proveniente de captação de água de chuva e sim de outras fontes alternativas de abastecimento. Constatou se ausência de coliformes totais em 79,15 % das amostras e ausência de Escherichia coliem 94,08 % resultando em água de boa qualidade.	
Palavras-Chave: 	Análise de água; Consumo humano; Indicador de qualidade; Potabilidade; Potability.	
Thesagro: 	Água; Água potável; Armazenamento; Cisterna; Qualidade da Água.	
Thesaurus Nal: 	Water analysis; Water quality.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/135574/1/LIV.-Aderaldo.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (55199-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS