Data/hora: 21/09/2024 06:03:57

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	23/02/2011	
Data da última atualização: 	18/03/2022	
Autoria: 	SILVA, A. de S.	
Afiliação: 	ADERALDO DE SOUZA SILVA, CPATSA.	
Título: 	Avaliação da sustentabilidade do programa cisternas do MDS em parceria com a ASA (Água-Vida): relatório técnico final.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Petrolina: Embrapa Semiárido: FUNDER: FAO: SAGI: DAM: MDS, 2009.	
Páginas: 	164 p.	
Descrição Física: 	il.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Esse estudo foi realizado no marco do contrato do MDS junto a FUNDER, firmado em 05 de setembro de 2008, através de Carta Acordo FAO/UTF/BRA/064/BRA. Teve como objetivo avaliar o Programa Cisternas, quanto a sua implementação no semiárido nordestino levando em conta as seguintes dimensões: a) cobertura do programa, b) focalização, c) percepção quanto aos efeitos do programa sobre as condições de vida dos beneficiários; e d) a sustentabilidade do programa, medida,principalmente, por meio das condições e capacidade de manutenção das cisternas construídas. O relatório contém informações técnicas sobre a avaliação socioeconômica e ecológica resultantes de entrevistas realizadas junto a 1.328 familias beneficiárias, em função dos tipos de água de uso doméstico, provenientes de fontes alternativas superficiais e subterrâneas e o risco ao uso dessas águas, análise das características físicas, químicas e microbiolólogicas determinadas in situ, as quais se empregaram na construção do ?Índice de Uso das águas Domésticas (IUD) o qual auxiliará a tomada de decisão na execução de políticas públicas de controle e monitoração da qualidade das águas. A análise, segundo a condição de propriedade do domicílio, localização, acabamento, tipo de cobertura, tipo e forma de escoamento do banheiro, trabalho e indicadores de rendimento para cada família estudada, permitiu afirmar que a população beneficiária do Programa Cisternas do MDS/P1MC-ASA detém o perfil das famílias carentes da região semiárida. O Índice de Uso das Águas Domésticas (IUD) possibilitou identificar a procedência das águas de uso doméstico. A pesquisa identificou nas análises de água que parte significativa das amostras era, provavelmente, não potáveis pela presença de Coliformes Totais e de Escherichia col. Por esta razão sugere-se estudos de pesquisa sobre a eficiência e eficácia dos sistemas de eliminação automática das primeiras águas de chuva, para implementação no Programa Cisternas. Isso ajudaria a reduzir drasticamente a poluição física e microbiológica das águas armazenadas. Aconselha-se, também, a realização de estudos que possibilitem definir o volume mínimo de água requerido pelas famílias que convivem com o semiárido, para que atenda os usos múltiplos domésticos. Capítulo I - Considerações sobre a ação avaliada: Objetivos e escopo da avaliação; Número de famílias a ser visitadas; Famílias entrevistadas. Capítulo II - Curso de capacitação de agentes comunitários de saúde e realização de pré-testes a campo: Formação e qualificação dos entrevistadores; Validação dos pré-testes a campo; Área de atuação dos entrevistadores. Capítulo III - Avaliação do impacto social e dos processos de seleção e capacitação do programa cisternas do MDS/P1MC-ASA: Avaliação socioambiental e socioeconômica.Capitulo IV - Avaliação técnica da tecnologia cisterna domiciliar de Placas: Cisterna domiciliar; Avaliação geral da cisterna pelo entrevistador. Capitulo V - Gestão do uso da água de cisternas domiciliares: Gestão da água das cisternas; Orientação e capacitação para manejar a cisterna. Capítulo VI - Mudanças proporcionadas pelo uso de cisternas domiciliares: Mudança proporcionada no âmbito das famílias. Capítulo VII - Avaliação do uso das águas domésticas: Antecedentes; Análises físicas, químicas e microbiológicas; Índice do uso da água doméstica (IUD).	
Palavras-Chave: 	Agentes comunitários de saúde; Avaliação de impacto; Avaliação técnica; Cisterna domiciliar; Cisterna domiciliar de Placa; Perfil da familia rural; Programa Cisternas do MDS P1MC ASA; Uso de água doméstica.	
Thesagro: 	Agricultura de Subsistência; Agricultura Familiar; Agricultura Sustentável; Capacitação; Cisterna; Reservatório de Água.	
Thesaurus Nal: 	Rural development; Water analysis; Water treatment.	
Categoria do assunto: 	B Sociologia Rural	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/28360/1/Aderaldo.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (44305-1) - UMT - LV - DD -  -  -  - DIS