Data/hora: 24/06/2024 11:43:26

Biblioteca(s): | Embrapa Pecuária Sudeste.
Data corrente: | 25/07/2001
Data da última atualização: | 29/04/2022
Autoria: | KAMOGAWA, M. Y.; NOGUEIRA, A. R. de A.; SOUZA, G. B. de.
Afiliação: | MARCOS Y. KAMOGAWA, UFSCAR; ANA RITA DE ARAUJO NOGUEIRA, CPPSE; GILBERTO BATISTA DE SOUZA, CPPSE.
Título: | Avaliação dos teores de calcário residual em solos empregando sistemas de análise em fluxo.
Ano de publicação: | 2001
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 28., 2001, Londrina, PR. Anais... Londrina: SBCS, 2001.
Páginas: | p.153.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Uma forma de redução otimização de procedimentos analíticos visando a economia de tempo e minimização de reagentes, e a mecanização automação. O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de sistema rápido econfiavel para captura de gases, para a quatificação de calcário residual do solo, sem a necessidade de tratamento prévio da amostra . Sistema em fluxo foi desenvolvido para a captura da amostra. Sistema em fluxo desenvolvido para a captura de Co2, utilizando camara de nebulização. Um volume conhecido de ácido foi injetado nas amostras de solo, reagindo com o CaCO, para produção do CO2, que e dissolvido em H2O e quantificado por condutivimetria. A automação e aquissição dos resultados feitos através de programa desenvolvido em Quick Basic, facilitaram a aplicação do sistema em analise de rotina. Limite de detecção igual a 4- 10 mol kg de CacO, r.s.d. < 3% e velocidade analítica de 22 amostras por hora foram obtidos com os sistemas proposto.
Palavras-Chave: | Avaliação dos teores; Fluxo; Sistema de análise; Solos.
Categoria do assunto: | W Química e Física
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/118185/1/13514.pdf
Registro original: | Embrapa Pecuária Sudeste (CPPSE)
Exemplares: | CPPSE - (13514-1) - UPC - RA - DD - PROCI-2001.00101 - KAM - 2001.00101 - DIS