Data/hora: 17/06/2024 03:26:30

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	29/11/2017	
Data da última atualização: 	29/11/2017	
Autoria: 	TEIXEIRA, W. G.; VASQUES, G. de M.; NOGUEIRA, J.	
Afiliação: 	WENCESLAU GERALDES TEIXEIRA, CNPS; GUSTAVO DE MATTOS VASQUES, CNPS; JÚLIA NOGUEIRA, PUC-RJ.	
Título: 	Uso de espectrômetro de fluorescência de raios x portátil (PXRF) para avaliação de teores de ferro e manganês em amostras de solo.	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOQUÍMICA, 16., 2017, Armação dos Búzios. Anais... Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Geoquímica, 2017.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Os espectrômetros de fluorescência de raios X vem sendo utilizados para determinar teores totais de elementos químicos em amostras de rocha, plantas e solos. Algoritmos automáticos permitem detectar a presença e os teores dos elementos químicos nas amostras. O uso de equipamentos de menor potência e portáteis (pXRF), na avaliação de amostras de solo, ainda é pouco estudado. O objetivo deste trabalho foi comparar os teores totais de Ferro e Manganês em amostras de solo. Inicialmente foi feita a avaliação dos teores de Fe e Mn em amostras de solos certificadas com dois algoritmos, posteriormente foram avaliadas diferentes formas de preparo nas estimativas dos teores de Fe e Mn em amostras de um Latossolo Amarelo, os resultados foram comparados com valores de ICP - OES e MS. Há diferenças entre os teores de Fe e Mn estimados pelos algoritmos. Há efeito de concentração quando do peneiramento sem moagem da amostra. De forma global foi observada boa precisão e acurácia nas estimativas de Mn e Fn em amostras de solo.	
Palavras-Chave: 	Geofísica; ICP; Sensoriamento proximal do solo.	
Thesagro: 	Latossolo.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/167729/1/2017-061.pdf	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (19696-1) - UPC - AA - DD -  -  - 2017.00253 - DIS