Data/hora: 13/06/2024 06:21:42

Biblioteca(s): 	Embrapa Pecuária Sudeste.	
Tipo da produção científica: 	Orientação de Tese de Pós-Graduação	
Data corrente: 	08/07/2021	
Data da última atualização: 	03/02/2023	
Autoria: 	DIAS, E. A.	
Afiliação: 	ELLEN AGUILAR DIAS, UFSCAR.	
Título: 	Determinação de SI e Y em amostras agronômicas por espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por micro-ondas.	
Ano de publicação: 	2021	
Fonte/Imprenta: 	2021, 120 f. Dissertação (Mestrado em Química Analítica), Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2021.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Orientadora: Dra. Ana Rita de Araújo Nogueira, Embrapa Pecuária Sudeste.	
Conteúdo: 	Determinação de si e y em amostras agronômicas por espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por micro-ondas. Diferentes demandas por respostas analíticas são requeridas na pesquisa agropecuária. Nesse enfoque, essa dissertação, dividida em dois capítulos, procura oferecer alternativas analíticas para projetos de melhoramento vegetal e nutrição de peixes. No primeiro capítulo foi desenvolvido um procedimento para a determinação de silício em amostras vegetais, especificamente o sorgo (Sorghum bicolor), empregado na alimentação animal e na produção de bioenergia. A presença de altos teores de Si na planta pode provocar danos em caldeiras utilizadas para a geração de bioenergia. Como alternativa ao uso do HF, normalmente empregado na digestão de amostras para a determinação de Si, foi avaliado o emprego do ácido fluorbórico (HBF4) bem como seus possíveis produtos de reação. Digestão assistida por radiação micro-ondas foi utilizada para o preparo das amostras e a determinação por espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por micro-ondas (MIP OES). Foram estudados diferentes volumes do ácido HBF4 (0,2 mL, 0,5 mL, 1,0 mL e 2,0 mL), indicando o volume de 0,2 mL o mais adequado, com recuperação de 99% em amostras previamente analisadas por espectrometria de fluorescência por raios-x (XRF) e limite de detecção de 0,03 g kg-1. A digestão com HBF4 indicou que o Si solubilizado se encontra principalmente como H2SiF6. As condições de equilíbrio das reações envolvidas indicaram também a formação de HF, confirmando a necessidade de empregar estratégias para se evitar danos aos componentes dos equipamentos. As frações de massa de Si encontradas nas amostras de sorgo analisadas variaram de 0,67 a 4,57 g kg-1. No segundo capítulo é apresentado o desenvolvimento e validação de procedimento de preparo de amostras para a quantificação de Y por MIP OES empregado como marcador na avaliação da digestibilidade em amostras de ingredientes, dietas e fezes de peixes. O procedimento desenvolvido apresentou adequada linearidade através dos valores de r e r2, avaliação dos resíduos e da homocedasticidade. A seletividade foi avaliada no estudo relacionado aos efeitos de matriz obtendo resultados satifastorios. Já a precisão, que incluiu repetibilidade e precisão intermediaria, apresentou cv &#8804; 5 %. Os limites de detecção e quantificação obtidos foram, respectivamente 0,60 mg kg-1 e 1,99 mg kg-1.	
Palavras-Chave: 	Ácido fluorbórico; Ítrio; MIP OES; Validação do método.	
Thesagro: 	Silício.	
Categoria do assunto: 	W Química e Física	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/224359/1/Dissertacao-Ellen-A-Dias.pdf	
Registro original: 	Embrapa Pecuária Sudeste (CPPSE)	
Exemplares: 	CPPSE - (25363-1) - UPC - TS - DD - PROCI-2021.00093 - DIA - 2021.00101 - DIS