Data/hora: 27/07/2024 08:14:50

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	18/08/2005	
Data da última atualização: 	30/03/2023	
Autoria: 	NEVES, O. S. C.; CARVALHO, J. G. de; MARTINS, F. A. D.; PÁDUA, T. R. P. de; PINHO, P. J. de.	
Afiliação: 	Orlando Sílvio Caires Neves, Universidade Federal de Lavras - Ufla/Departamento de Ciência do Solo; Janice Guedes de Carvalho, Universidade Federal de Lavras - Ufla/Departamento de Ciência do Solo; Fábio Aurélio Dias Martins, Universidade Federal de Lavras - Ufla/Departamento de Ciência do Solo; Tullio Raphael Pereira de Pádua, Universidade Federal de Lavras - Ufla/Departamento de Ciência do Solo; Paulo Jorge de Pinho, Universidade Federal de Lavras - Ufla/Departamento de Ciência do Solo.	
Título: 	Uso do SPAD-502 na avaliação dos teores foliares de clorofila, nitrogênio, enxofre, ferro e manganês do algodoeiro herbáceo.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 40, n. 5, p. 517-521, maio 2005	
Idioma: 	Inglês	
Notas: 	Notas Científicas.
Título em inglês: Use of SPAD-502 in the evaluation of chlorophyll contents and nutritional status of herbaceous cotton to nitrogen, sulphur, iron and manganese.	
Conteúdo: 	A aplicação do medidor indireto de clorofila SPAD-502 tem sido estudada para diversas culturas e com resultados satisfatórios, para predição do estado nutricional de nitrogênio. O objetivo deste trabalho foi avaliar o emprego do SPAD-502 na avaliação dos teores foliares de clorofila, N, S, Fe e Mn, em algodão herbáceo, cultivado em casa de vegetação. Foram instalados quatro experimentos, e foram estudadas doses de N (1,5, 7,5, 15 e 22,5 mM L-1), S (0,2, 1, 2 e 3 mM L-1), Fe (10, 50, 100 e 150 mmol L-1) e Mn (10, 50, 100 e 150 mmol L-1), equivalentes em todos os casos a 0,1, 0,5, 1,0 e 1,5 vez a concentração normal da solução Hoagland & Arnon, respectivamente. A clorofila a se relaciona mais fortemente com as leituras SPAD do que as clorofilas b. As leituras SPAD correlacionaram-se, positivamente, com os teores foliares de N e negativamente com os de S. Os teores foliares de Fe e Mn não apresentaram correlação com as leituras SPAD.	
Palavras-Chave: 	chlorophyll indirect measure; chlorophyll meter; clorofilômetro; medida indireta de clorofila; nutrient solution.	
Thesagro: 	Solução Nutritiva.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/107856/1/Uso-do-SPAD.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (32272-1) - UPE - AP - DD - 630.72081 - P474 -  - DIS